Universidad Autónoma Del Estado De México

Centro Universitario UAEM Zumpango

Ingeniería en Computación.

Administración de recursos informáticos.

Activación de área condicionado para mantener la temperatura adecuada en el laboratorio.

Presenta:

Jaime Uriel Fonseca Mexia

Itzel Leonel Vargas

Eduardo Monroy Gutiérrez

Manuel Santiago Vázquez Pérez

Profesor:

Rosa Erendira Reyes Luna

Zumpango, Estado de México a 27 de febrero del Año del

2026.

Índice

- Introducción
Contexto y situación actual del laboratorio
Objetivo del reporte

- Desarrollo
Antecedentes: Situación con el proveedor anterior
Problemáticas actuales
Justificación técnica: Estándares de temperatura
Consecuencias de no reparar el sistema
Propuesta de reparación al menor costo
Presupuesto detallado

- Conclusión

1. Introducción

1.1. Contexto y situación actual del laboratorio

El laboratorio de Ingeniería en Computación del Centro Universitario UAEM Zumpango enfrenta una problemática crítica con su sistema de climatización. Actualmente, solo cuenta con un ventilador en funcionamiento, el cual es insuficiente para mantener una temperatura adecuada. Esta situación no solo afecta la comodidad de los alumnos y docentes, sino que representa un riesgo significativo para los equipos de cómputo, los cuales requieren condiciones ambientales estables para su óptimo funcionamiento.

1.2. Objetivo del reporte

En este reporte tiene como objetivo documentar la situación actual y presentar una propuesta por el equipo de alumnos de ingeniería en computación que se realicen un diagnóstico a la climatización del laboratorio, Se busca alguien especializado del tema que recomiende reactivar o remplazar el área condicionado a un costo asequible, ya que este sistema de climatización no se ha instalado la bomba que se requiere para su funcionamiento lo que ha llevado que este estuviera bastante tiempo, fuera de servicio.

2. Desarrollo

2.1. Antecedentes: Situación con el proveedor anterior

Se contactó a un proveedor para la reparación del aire acondicionado, quien diagnosticó la necesidad de instalar una bomba para el desalojo de humedad. La institución procedió a la compra de dicho componente. Sin embargo, el proveedor incumplió su compromiso de instalación y no regresó, presuntamente por problemas de pago en otra área (Toluca). Esto dejó al laboratorio con una bomba nueva, pero sin instalar, y el sistema de climatización continúa sin funcionar.

Posteriormente, se cotizó con un técnico profesional que cobraba $1,500.00 pesos solo por realizar un diagnóstico.

2.2. Problemáticas actuales

- Sistema principal fuera de servicio: El aire acondicionado no funciona.

- Ventilación insuficiente: Un solo ventilador es incapaz de satisfacer las necesidades térmicas del laboratorio.

- Riesgo para equipos de cómputo: Las altas temperaturas afectan el rendimiento y la vida útil de los dispositivos electrónicos.

2.3. Justificación técnica: Estándares de temperatura

De acuerdo con normativas internacionales (ASHRAE, IEEE), los laboratorios de cómputo deben mantener una temperatura entre 18°C y 24°C para garantizar:

- Funcionamiento adecuado de los equipos.

- Conservación de materiales.

- Condiciones seguras para los usuarios.

2.4. Consecuencias de no reparar el sistema

La falta de una temperatura adecuada puede generar:

- Sobrecalentamiento y fallas prematuras en componentes.

- Inestabilidad del sistema (reinicios inesperados).

- Pérdida de información por daños en discos duros.

- Reducción de la vida útil de los equipos.

2.5. Propuesta de reparación

Dado que ya se cuenta con la bomba de humedad el especializado del área condicionado realice lo siguiente:

- Realizar un diagnóstico al equipo.

- Ver que componente es que falla.

- Ver si el componente es posible repararlo o remplazarlo.

- Una vez echo el diagnostico tomar la decisión si remplazarlo o repáralo.

2.6. Presupuesto detallado

Durante la visita técnica se recabó información relacionada con el estado actual del sistema de aire acondicionado instalado en el Labora de Redes. Se mencionó que el proveedor original que realizó la colocación del equipo había prometido instalar una bomba de desagüe para la humedad, sin embargo, no cumplió con el compromiso y no volvió a presentarse.

Posteriormente, se adquirió una bomba adicional para evitar el escurrimiento de agua, la cual fue pagada, pero nuevamente el proveedor no regresó para concluir la instalación.

Ante esta situación, y considerando la falta de seguimiento técnico por parte del instalador original, se solicitó una revisión profesional, la cual tiene un costo estimado de $1,500.00, monto que no se cubrió por motivos económicos.

Nota: Itzel y Santi aquí tiene de base sobre el presupuesto, remplacen lo que sea necesario recomiendo leer el documento para entender el contexto, si ven algún error ortografía, cuando acaben este apartado avisen para que Eduardo y yo nos encargamos, borren esto cuando ya haya terminado lo que esta subrayado amarrillo gracias.

| Cantidad | Descripción | Subtotal | total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diagnóstico general del equipo actual: Se observa que el sistema de aire acondicionado presenta deficiencias en el drenaje de condensado debido a la ausencia de la bomba de desagüe prometida. Esto provoca escurrimientos de agua y afecta el funcionamiento general del equipo. Además, el mantenimiento y revisión técnica no se han realizado desde la instalación inicial. Se determina que el equipo requiere revisión profesional y posible sustitución, ya que su eficiencia y confiabilidad están comprometidas. | $1,500 | $1500 |
| 1 | Propuesta de reemplazo – Aire Acondicionado Minisplit LG 2 Toneladas MW242H4: Equipo de tecnología inverter con capacidad de 22,000 BTU para refrigeración y calefacción, bajo nivel de ruido (42 dB) y eficiencia energética SEER 11.3. Utiliza gas refrigerante ecológico R-410ª, ofreciendo un funcionamiento estable, silencioso y de bajo consumo. Ideal para climatizar espacios residenciales o institucionales con un ambiente confortable y saludable durante todo el año. | $9765 | $9765 |

2.7. Plan de trabajo y seguridad

| Fase | Actividad | Responsable | Tiempo aproximado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Revisión física y limpieza superficial | Todo el equipo | 1 hora |
| 2 | Medición de parámetros eléctricos | 2 integrantes | 30 minutos |
| 3 | Inspección mecánica (ruidos, vibraciones, temperatura) | 2 integrantes | 30 minutos |
| 4 | Documentación de hallazgos (fotos, videos, mediciones) | 1 integrantes | 1 horas |
| 5 | Elaboración de informe | Todo el equipo | 1 hora |
| 6 | Contacto con técnico y entrega del informe | 1 integrante | Variable |
| 7 | Supervisión de la reparación | 1-2 integrantes | Variable |

3. Conclusión

La situación del laboratorio requiere una acción inmediata para proteger los equipos de cómputo y garantizar un espacio adecuado para las actividades académicas,