INFORME TÉCNICO

Análisis del Sistema de Persianas Automatizadas – Laboratorio de Cómputo

1. Objetivo del análisis

Evaluar la situación actual del sistema de automatización de persianas instalado en el laboratorio de cómputo, determinar las causas de su abandono y analizar la viabilidad técnica de reutilizar sus componentes.

2. Antecedentes del sistema

El sistema fue implementado como proyecto académico en un semestre anterior. Consistía en:

•	Motor eléctrico instalado en la persiana.

•	Alimentación eléctrica funcional.

•	Control mediante asistente virtual (Alexa).

•	Conectividad vía red WiFi.

De acuerdo con información recabada, el sistema operaba correctamente y permitía el movimiento automatizado de las persianas.

3. Situación actual

Durante la inspección y entrevistas informales se detectó lo siguiente:

•	El motor permanece físicamente instalado.

•	El sistema eléctrico está presente.

•	No se encuentra el dispositivo Alexa.

•	No existe un espacio fijo asignado para colocar el asistente virtual.

•	No hay documentación técnica disponible.

•	El sistema actualmente se encuentra inoperante.

No se ha confirmado falla mecánica o eléctrica del motor; la causa principal aparente es la ausencia del dispositivo de control.

4. Análisis técnico del abandono

Desde el punto de vista técnico, el abandono del sistema parece estar relacionado con factores organizacionales más que técnicos:

•	Falta de responsable asignado para su operación.

•	Ausencia de mantenimiento preventivo.

•	Dependencia total de un único dispositivo (Alexa).

•	No existe respaldo o método alternativo de control manual.

El diseño del sistema no contempló continuidad operativa ni plan de soporte posterior al proyecto académico.

5. Evaluación de componentes existentes

Componentes estructurales

•	Persianas: Se encuentran físicamente instaladas.

•	Motor eléctrico: Instalado y conectado.

•	Cableado y alimentación eléctrica: Presentes.

Estos elementos representan la infraestructura principal del sistema y técnicamente pueden ser reutilizables, sujeto a verificación de funcionamiento.

Componentes faltantes

•	Dispositivo de control (Alexa).

•	Configuración activa de red.

•	Documentación técnica del sistema.

•	Procedimiento de operación y mantenimiento.

6. Viabilidad técnica preliminar

Con base en la información disponible, el sistema es técnicamente recuperable si:

•	El motor se encuentra en buen estado.

•	La instalación eléctrica cumple condiciones de seguridad.

•	Se reinstala un sistema de control compatible.

No se identifican daños visibles graves en la infraestructura, por lo que la rehabilitación parece viable desde el punto de vista técnico.

7. Conclusión técnica

El sistema de persianas automatizadas no se encuentra inoperante por una falla estructural confirmada, sino por la ausencia del dispositivo de control y la falta de gestión posterior al proyecto académico. La infraestructura principal permanece instalada, lo que sugiere que es técnicamente posible su recuperación mediante una evaluación funcional del motor y la reinstalación del sistema de control adecuado.

Plan de análisis de costos para rehabilitación del sistema de persianas automatizadas

| Fase 1 – Diagnóstico Técnico |  |
| --- | --- |
| Concepto | Costo aproximado (MXN) |
| Servicio técnico eléctrico (1 visita) | $800 – $1,200 |
| Diagnóstico especializado en automatización | $1,000 – $1,500 |
| Total, estimado diagnóstico | $1,800 – $2,700 |

| Escenario A – Solo falta Alexa (motor funcional) |  |
| --- | --- |
| Concepto | Costo aproximado (MXN) |
| Echo Dot | $900 – $1,200 |
| Configuración técnica | $500 – $800 |
| Total, estimado | $1,400 – $2,000 |

| Escenario B – Motor dañado |  |
| --- | --- |
| Concepto | Costo aproximado (MXN) |
| Motor nuevo para persiana | $1,800 – $3,000 |
| Instalación | $1,200 – $1,800 |
| Echo Dot | $900 – $1,200 |
| Total, estimado | $3,900 – $6,000 |

El presente informe técnico se emite con fines de evaluación y toma de decisiones respecto a la rehabilitación del sistema de automatización de persianas del laboratorio de cómputo.